# Håndtering av tekniske varsler fra digitalt tilsyn

Tekniske varsler omhandler strøm, nettverk, batteri eller andre feilmeldinger.

## Formål

Sikre rask og riktig håndtering av tekniske varsler fra digitalt tilsyn, for å opprettholde trygg tjeneste og unngå feilvarsling. Dersom teknologi erstatter helsehjelp, skal både bruk av teknologi og håndtering av varsler også være forsvarlige.

## Omfang

Gjelder alle ansatte i svartjenesten som mottar varsler fra digitalt tilsyn.
 Varsler kan komme fra sensorer, kamera eller annet utstyr som automatisk varsler ved avvik.

## Ansvar

- Ansatt som mottar varsel (utøvende personell/ responssenter): Førstelinje håndtering

- Teknisk støtte (lokal IT, superbrukere, leverandør): Ved teknisk feil

- Avdelingsleder: Oppfølging og avvik- Systemansvar

## Hva er et teknisk varsel

Tekniske varsler kan blant annet være:

- Manglende kontakt med utstyr

- Feil i sensor/kamera

- Gjentatte alarmer uten reell hendelse

- Feil i oppsett eller planlagt tilsyn

- Manglende kontakt med nettverk

- Strømbrudd

## Fremgangsmåte ved strømbrudd/nettverksbrudd /flere enheter

- Kjennetegn:

  - Flere/alle enheter mister kontakt samtidig - mange alarmer vil oppstå

  - Varsler stopper opp eller kommer samlet senere

  - Feilmelding om «offline», «ingen tilkobling»

  - Gjelder det én eller flere brukere/hele område

- Tiltak:

  - Avklar status på drift- Sjekk administrasjonsgrensesnitt på aktuell teknologi

  - Varsle til utøvende tjeneste

  - Utøvende tjeneste må avklare behov for kompenserende tiltak hos aktuelle brukere

  - Følg opp brukere med høy risiko først

## Fremgangsmåte ved feil på enkelt enhet

- Kjennetegn:

  - Manglende alarm fra enkeltenhet

  - Feilmelding på enkeltenhet

- Tiltak:

  - Gjennomfør visuell kontroll av det digitale tilsynet

  - Benytt administrasjonssiden for den aktuelle enheten og kontroller enheten

  - Forsøk å omstarte enheten

  - Gå gjennom innstillinger på den aktuelle enheten

  - Ta kontakt med ressursperson lokalt, deretter support dersom feilen ikke løses

- Når ordinær drift er opprettet og tjenesten driftes som normalt (både system og enkeltfeil)

  - Sjekk at alle enheter er online igjen

  - Sjekk at varslene fungerer- test enheter

  - Utøvende tjeneste må vurdere behov for ekstra tilsyn i en periode ved evt. ustabilitet

  - Meld avvik hvis brudd har påvirket tjenesten og dette har medført risiko for brukeren

## Fremgangsmåte ved falske varsler (feilalarmer)

- Kjennetegn:

  - Varsel uten reell hendelse

  - Gjentatte like varsler

  - Varsler som ikke stemmer med faktisk situasjon

- Tiltak:

  - Avklar om det kan være en reell hendelse

  - Gjennomfør tilsyn ved behov (fysisk/ digitalt)

- Mulige årsaker:

  - Feil i oppsett/innstillinger

  - Planlagte tilsyn som ikke er pauset (for eksempel ved fravær)

- Tiltak:

  - Sjekk at bruker og teknologi er riktig koblet

  - Pause tilsyn ved kjent fravær

  - Juster tidsintervall for tilsyn

  - Juster oppsett/innstillinger

    - Tiltak kan variere ut fra hvilke teknologi det gjelder, og hvem som har ansvar for oppfølging av varsler.

### Dokumentasjon

- Registrer hendelsen i hendelseslogg/journal

- Meld avvik i kvalitetssystem ved:

  - Gjentatte feil

  - Nedetid

## Oppfølging

- Tekniske feil skal følges opp av leder/teknisk ansvarlig

- Logg og varsler bør gjennomgås jevnlig for å avdekke mønster - leder har systemansvar

## Viktige prinsipper

- Alltid avklare om det kan være reell hendelse før teknisk feil konkluderes

- Unngå unødvendige alarmer (f.eks. pause ved fravær)

- Alle hendelser skal dokumenteres i EPJ